晋城市市政公用集团供水分公司

水质信息公布审批单

七月份水质数据拟公布内容

晋城市市政公用集团供水分公司

2022年7月份城市供水水质公布

供水水质合格率：出厂水合格率100%；综合合格率99.6%。

管网水七项指标检测结果

| 检测项目 |  | 国标限值 | 检测频次 | 合格 次数 | 合格率（%） | 检测结果范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） |  | ≤1 | 42 | 42 | 100 | 0.19-0.90 |
| 色度（铂钴色度单位） |  | ≤15 | 42 | 42 | 100 | ＜5 |
| 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 42 | 42 | 100 | 无 |
| 消毒剂指标 | 余氯（mg/L） | ≥0.05 | 10 | 10 | 100 | 0.06-0.22 |
|  | 二氧化氯（mg/L） | ≥0.02 | 32 | 32 | 100 | 0.04-0.11 |
| 菌落总数(CFU/mL) |  | ≤100 | 42 | 42 | 100 | 0 |
| 总大肠菌群(CFU/100mL) |  | 不得检出 | 42 | 42 | 100 | 0 |
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计)(mg/L） |  | ≤3 | 42 | 42 | 100 | 0.25-0.46 |

山西省城市供水水质监测网晋城市碧源水质检测有限公司提供

二〇二二年八月三日